## 4月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 7 | 年 | 4 | 月度 | 報告日 | R7.5.30（訂正日R7.6.10）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 804.1 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 114.9 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.036 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 7 | 年 | 4 | 月度 | 報告日 | 2025-05-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 167.7 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 5月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 5 | 月度 | 報告日 | 2024-06-29
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 702.2 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 70.5 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  |  | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 5 | 月度 | 報告日 | 2024-06-29
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 162.6 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 6月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 6 | 月度 | 報告日 | 2024-07-31
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 669.4 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 126.4 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  |  | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 6 | 月度 | 報告日 | 2024-07-31
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 131.3 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 7月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 7 | 月度 | 報告日 | R6.8.30（訂正日R6.9.10）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 710.1 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 104.1 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 1.125 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置 |  |  |  | 図に記載
採取した年月日 |  |  |  | 2024-07-24
測定結果受領日 |  |  |  | 2024-08-30
濃度 |  | 硫黄酸化物 |  | 2.4㎥N/ｈ
|  | ばいじん |  | 0.005g/㎥Ｎ未満
|  | 塩化水素 |  | 3mg/㎥Ｎ未満
|  | 窒素酸化物 |  | 20c㎥/㎥Ｎ未満
|  | 全水銀 |  | 7.7μg/㎥Ｎ
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 7 | 月度 | 報告日 | R6.8.30（訂正日R6.9.2）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 126.7 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置 |  |  |  | 図に記載
採取した年月日 |  |  |  | 2024-07-24
測定結果受領日 |  |  |  | 2024-08-30
濃度 |  | 硫黄酸化物 |  | 1.5㎥N/ｈ
|  | ばいじん |  | 0.002g/㎥Ｎ未満
|  | 塩化水素 |  | 4mg/㎥Ｎ
|  | 窒素酸化物 |  | 20c㎥/㎥Ｎ
|  | 全水銀 |  | 37μg/㎥Ｎ
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 8月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 8 | 月度 | 報告日 | R6.9.30（訂正日R6.10.9）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 695.9 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 110.6 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  |  | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 8 | 月度 | 報告日 | 2024-09-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 121.8 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 9月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 9 | 月度 | 報告日 | 2024-10-31
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 644.3 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 97.5 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.054 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
平成 | 6 | 年 | 9 | 月度 | 報告日 | 2024-10-31
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 119.8 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 10月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 10 | 月度 | 報告日 | R6.11.30（訂正日R6.12.28）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 723.6 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 41.3 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.198 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 10 | 月度 | 報告日 | 2024-11-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 134.4 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 11月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 11 | 月度 | 報告日 | R6.12.28（訂正日R7.1.17）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 727.5 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 83.6 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.19 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 11 | 月度 | 報告日 | 2024-12-28
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 139.6 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 12月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 6 | 年 | 12 | 月度 | 報告日 | R7.1.30（訂正日R7.2.12）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 758.9 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 113.6 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.2 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 6 | 年 | 12 | 月度 | 報告日 | 2025-01-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 147 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 1月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 7 | 年 | 1 | 月度 | 報告日 | R7.2.28（訂正日R7.4.23）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 787.5 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 67.4 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  |  | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置 |  |  |  | 図に記載
採取した年月日 |  |  |  | 2025-01-15
測定結果受領日 |  |  |  | 2025-01-31
濃度 |  | 硫黄酸化物 |  | 1.5㎥N/ｈ
|  | ばいじん |  | 0.005g/㎥N未満
|  | 塩化水素 |  | 2mg/㎥N
|  | 窒素酸化物 |  | 20ｃ㎥/㎥N未満
|  | 全水銀 |  | 2.9μg/㎥N
|  | ダイオキシン類 |  |  |  |  | 0.0000022ng-TEQ/㎥
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 7 | 年 | 1 | 月度 | 報告日 | 2025-02-28
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 157.9 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置 |  |  |  | 図に記載
採取した年月日 |  |  |  | 2025-01-15
測定結果受領日 |  |  |  | 2025-01-31
濃度 |  | 硫黄酸化物 |  | 2.5㎥N/ｈ
|  | ばいじん |  | 0.025g/㎥N
|  | 塩化水素 |  | 3mg/㎥N
|  | 窒素酸化物 |  | 33ｃ㎥/㎥N
|  | 全水銀 |  | 22μg/㎥N
|  | ダイオキシン類 |  |  |  |  | 0.00010ng-TEQ/㎥
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 2月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 7 | 年 | 2 | 月度 | 報告日 | R7.3.31（訂正日R7.4.23）
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 730.6 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 82.5 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  | 0.072 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 7 | 年 | 2 | 月度 | 報告日 | 2025-03-31
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 158.1 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。

## 3月
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【焼却設備】
令和 | 7 | 年 | 3 | 月度 | 報告日 | 2025-04-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 736.3 | ｔ/月
|  | 廃油 |  | 96.7 | ｔ/月
|  | 動植物性残渣 |  |  | ｔ/月
特別管理産業廃棄物 |  | 引火性廃油 |  |  | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。
産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 【炭化設備】
令和 | 7 | 年 | 3 | 月度 | 報告日 | 2025-04-30
１．焼却した産業廃棄物の種類及び数量
種類 |  |  |  | 数量
産業廃棄物 |  | 汚泥 |  | 174.6 | ｔ/月
２．燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置
|  |  |  | 燃焼ガス温度 |  | 集塵器流入ガス温度 |  | 排ガス中CO濃度
（１）測定位置 |  |  |  | 燃焼炉内 |  | 集塵器入口 |  | 排気筒手前
（２）測定結果が得られた日 |  |  |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録 |  | 連続測定同時記録
（３）測定結果 |  |  |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り |  | 連続記録紙の通り
※全ての測定は連続で行われております。詳細は弊社業務部宛に問合せ願います。
３．ばいじん除去の実施状況と措置
|  |  |  | 冷却設備 |  | 排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日 |  |  |  | 連続除去 |  | 連続除去
※ばいじん除去は連続で行っています。
４．排ガスの分析結果
|  |  |  | ばい煙（６月に１回以上） |  |  | ダイオキシン類（１年に１回以上）
採取位置
採取した年月日
測定結果受領日
濃度 |  | 硫黄酸化物
ばいじん
塩化水素
窒素酸化物
全水銀
ダイオキシン類
※分析は外部計量証明事務所に委託して行っています。